理　由　書

○○○○年○○月○○日

取締役社長

○○○○様

総務部施設管理課長

○○○○

７、８月分の水道料金について

７、８月分の水道料金が前年比の約1.5倍になっていた件につき調査を行ったところ、下記のとおり原因が判明しましたので、ご報告いたします。

記

１.原因

６月25日に発生した地震により、老朽化していた配水管の一部が損傷。当該箇所から水漏れを起こしていたため。

２.対応状況

水道工事業者に依頼し、９月５日に修理工事を行った。

３.今後の対策

毎月末に配水管の点検を行うほか、水道料金には従来以上に注意を払い、不審な点を見つけたらすぐに業者などに確認を取る。

４.添付書類

水道工事業者の調査・修理報告書

以　上